**Karta místního směrodatného limitu (MSL)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Název vodního zdroje: Jímací území Rakovnický potok | | |
| 1. Místo monitoringu MSL   Popis místa: Monitorovací vrt reprezentativní vrt V9  Zeměpisné souřadnice: neuvádí se  Obec: Rakovník  Obec s rozšířenou působností: Rakovník  Kraj: Středočeský | | |
| 1. Provozovatel vodního zdroje, který podává informace o dosažení MSL: Ravos, s.r.o | | |
| 1. Kontaktní údaje na osobu pověřenou podávat informace o dosažení MSL:   Ing. Jindřich Vydra, RAVOS, s.r.o, 739 063 160, [veronika.maresova@ravos-sro.cz](mailto:veronika.maresova@ravos-sro.cz) | | |
| 1. Hodnota/hodnoty MSL (jedna pro celý rok nebo více pro různá období v roce) včetně jednotek:   1. stupeň – ustálený stav HPV -308 [m. n. m.]  2. stupeň – ustálený stav HPV -300 [m. n. m.] | | |
| 1. Délka časového období od dosažení MSL po dosažení mezního stavu na daném vodním zdroji: nelze stanovit - v minulosti k nedostatku vodních zdrojů nedošlo | | |
| 1. Data a metody použité pro stanovení MSL:   Hodnoty místních směrodatných limitů byly stanoveny provozovatelem zdroje na základě technických možností odběru a zkušeností a provozované období. | | |
| 1. Uživatelé vody z tohoto vodního zdroje: | | |
| IČ odběru | Oprávněný k odběru vody | Provozovatel |
| 141401 | pram. Rakovnický potok | RAVOS Rakovník |
| 1. Zpracoval: Ing. Lukáš Vlček | | |
| 1. Datum: 29.11.2022 | | |